设备档案

设备名称：

设备负责人：

归口管理部门：

设备档案清单

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 科研仪器设备随机技术资料档案材料目录 |
| 2 | 操作规程 |
| 3 | 自检规程 |
| 4 | 完好标准 |
| 5 | 设备维护保养计划及执行情况表 |
| 6 | 设备故障报告单 |
| 7 | 设备检定记录 |
| 8 | 设备改造记录表 |
| 9 | 设备转移记录表 |
| 10 | 设备使用许可表 |
| 11 | 设备培训记录 |
| 12 | 仪器运行记录 |
| 13 | 仪器维修（自检）记录 |

科研仪器设备随机技术资料档案材料目录

设备名称：                           编号： NIMTE-记录-21-档案目录-09

| 序号 | 档案名称 | 份数 |
| --- | --- | --- |

设备维护保养计划及执行情况

设备名称：                                编号：NIMTE－记录－21－设备管理－11                  No:

| 序号 | 维护保养的内容 | 周期 | 执行情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 时间 | 结果 | 时间 | 结果 | 时间 | 结果 | 时间 | 结果 | 时间 | 结果 | 时间 | 结果 |

填写人：

设备故障报告单

编号：NIMTE－记录－13－07                  No:

| 仪器设备 名 称 |  | 生产厂家 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型 号 |  | 价 格 |  |
| 使用部门 |  | 设备负责人 |  |
| 故障发生 及调查过程描述 |  |
| 故障原因 分析 |  |
| 处理意见及整改措施 |  |
| 归口管理部门负责人 意见 | 签名： 年 月 日 |
| 主管部门 意见 | 签名： 年 月 日 |
| 主管部门 验证意见 | 签名： 年 月 日 |

设备检定记录

编号：NIMTE－记录－13－09                       部门：                      序号：

| 名称 |  | 型号 |  | 测量范围 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产单位 |  | 存放地点 |  | 固定资产编号 |  | 启用日期 |  |
| 使用单位 |  | 使用人 |  | 检定周期 |  |
| 检 定 记 录 |
| 年 | 月 | 日 | 摘 要 | 检定人员 (或单位) | 计量员 | 备 注 |

设备改造记录表

编号：NIMTE－记录－13－10                       No:

| 设备名称 |  | 型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总金额（万元） |  | 制造厂家/经营厂家 |  |
| 购置日期 | 年 月 日 |  |  |
| 改造原因： 设备责任人： |
| 归口管理部门意见： |
| 科技发展部意见： |

注：本表一式2份，分别由设备责任人、科技发展部备案。

设备转移记录表

编号：NIMTE－记录－13－11                      No:

| 设备名称 |  | 型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总金额（万元） |  | 制造厂家/经营厂家 |  |
| 购置日期 | 年 月 日 |  |  |
| 转移原因： 原设备责任人： |
| 原归口管理部门意见： |
| 现设备责任人意见： |
| 拟转移归口管理部门意见： |
| 科技发展部意见： |
| 管理者代表审批： |

注：本表一式3份，分别由原设备责任人、拟转移设备责任人和科技发展部备案。

设备使用许可表

编号：NIMTE－记录－21－01－04                       No:

| 设备名称 |  | 型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造厂家/经营厂家 |  | 出厂编号： |  |
| 购置日期 | 年 月 日 | 总金额（万元） |  |
| 许可有效期 | 使用人 | 责任人 |

培 训 记 录

编号：NIMTE－记录－21－01－05                 No.

| 名 称 |  |
| --- | --- |
| 时 间 |  | 地 点 |  |
| 参加人员 |  |
| 培 训 内 容 |
| 记录者： |
| 备 注 |  |

仪器设备维修申请、验收单

编号：NIMTE-记录-02-设备管理-01      部门：新能源所	单位：元

| 设备名称 | 紫外可见分光光度计 | 购置价格 | 18000 | 购置时间 | 2013.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维 修 原 因 及 内 容 | 因存在问题不能联机，不能正常显示，经常出现大声的“嗒嗒嗒”的声音等问题送修，更换机身马达一个。 设备使用人： 年 月 日 |
|  | 部门负责人 |  | 课题负责人 |  |
| 维 修 结 果验收 | 设备管理员： 年 月 日 |
| 说明：1万元以下的设备维修报销需填写此单；1万元以上的设备维修，需要填写《设备故障报告单》，经质量办审批后方可进行维修。 |